БЛОК 2 для направления «Теплоэнергетика и теплотехника»

В данном блоке проверяются знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Теоретические основы теплотехники», «Котельные установки промышленных предприятий», «Источники и системы теплоснабжения в промышленной теплоэнергетике»

Рекомендуемая литература

- Кириллин, В.А. Техническая термодинамика: учебник для вузов по направлению 140100 «Теплоэнергетика» / В.. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин. – М.: Издательский для МЭИ, 2008.

- Михеев, М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева. – М.: БАСТЕТ, 2010

- Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий: учебник для вузов. – Издательство Бастет, 2009

- Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов / Е.Я. Соколов. – М.: Энергоиздат, 2009.

БЛОК 3  для направления «Теплоэнергетика и теплотехника»

программа «Теория и практика конструирования

систем обеспечения микроклимата зданий»

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. Расчет воздухообмена в помещении (понятие воздухообмена, методы расчета, выбор расчетного воздухообмена).

2. Применение I–d диаграммы в вентиляционных расчетах, построение процессов в I–d координатах.

3. Аэродинамический расчет систем вентиляции: задачи аэродинамического расчета, основные теоретические зависимости аэродинамики вентиляционных сетей, алгоритм выполнения расчета инженерным методом, особенности расчета сетей с механическим и естественным  побуждением движения воздуха.

4. Основы организации воздухообмена в помещении (правила и основные схемы  организации воздухообмена, понятие струи, классификация струй, основные принципы расчета струи и подбора воздухораспределителей).

5. Естественная общеобменная вентиляция (достоинства, основные элементы, принципы расчета). Естественная вентиляция в жилых зданиях (схемы, принципы проектирования).

7. Механическая общеобменная вентиляция (достоинства и недостатки, классификация, основное оборудование приточных и вытяжных систем, принципы подбора). Калориферные установки: основы проектирования и подключения.

8. Особенности проектирования систем вентиляции промышленных зданий. Местные вытяжные и приточные системы вентиляции в промышленных зданиях. Виды. Расчет

9. Энергосберегающие мероприятия в системах вентиляции (рециркуляция, рекуперация и др.). Схемы, основное оборудования, анализ эффективности применения

10. Борьба с шумом и вибрациями в вентиляционных системах, принципы акустического расчета.

Список литературы

1. Каменев П.Н. Вентиляция: учебник для вузов /М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2011.

2. Кувшинов Ю.Я.  Теоретические основы обеспечения микроклимата помещений: учеб. пособие для вузов / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007.

3. Нимич Г.В. Современная система вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие / Киев: Аванпост-Прим, 2003.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1. Основные виды, развитие и перспективы систем теплоснабжения. Структура и основные элементы  системы централизованного теплоснабжения. Основные виды потребителей тепловой нагрузки. Структура потребления тепловой энергии в зданиях  различного назначения.

2. Способы выработки тепловой энергии. Понятие теплофикации. Основные типы источников теплоты. Определение расчетной тепловой мощности источника теплоты. Построение и назначение годового графика суммарного расхода теплоты. Выбор типа и места расположения источника теплоснабжения.

3. Виды теплоносителей с тепловых сетях . Основные их свойства и рекомендации по выбору. Определение пропускной способности тепловых сетей (определение суммарных расходов теплоносителя).

4. Схемы абонентских вводов  систем отопления и вентиляции и горячего водоснабжения к водяным тепловых сетям. Классификация водяных тепловых сетей по способу подключения ГВС. Рекомендации по выбору.

5. Классификация водяных тепловых сетей по количеству трубопроводов. Рекомендации по выбору. Тупиковые  и кольцевые схемы тепловых сетей. Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения. Трасса и профиль тепловой сети.

6. Схемы тепловых пунктов с присоединением нескольких абонентов к двухтрубным водяным тепловых сетям. Рекомендации по выбору.

7. Основы  и  методика  гидравлического расчета тупиковых водяных тепловых сетей.

8. Пъезометрический график двухтрубной тупиковой тепловой сети. Основные линии и точки. Основные правила разработки гидравлического режима работы теплосети. (Привязка пъезометрического графика к рельефу местности). Подбор насосного оборудования для водяных тепловых сетей.

9 Основные конструктивные элементы тепловой сети: трубы ,арматура, опоры компенсаторы. Основные положения их  расчета на прочность.

10. Общие положения регулирования тепловой нагрузки. Общее уравнение регулирования. Виды регулирования. Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки в водяных теплосетях. Разработка температурного графика отпуска теплоты по нагрузке систем отопления с  корректировкой для работы систем ГВС.

Список литературы

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети / М:  Энергоиздат, 1982.

2. Козин В.Е. Теплоснабжение: уч. пособие / М: Высшая школа, 1980.

3. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: справочник / В.И. Манюк, М:  ЛИБРОКОМ, 2009.

4. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование / М: Изд-во АСВ, 2009.

5. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей / Курган: ИНТЕГРАЛ, 2007.

6. СП 124.13330.2012, Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, сети тепловые.

7. СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. – М.: Госстрой России, 2004.

ОТОПЛЕНИЕ

1. Характеристика систем отопления (определение, типы отопления, основные конструктивные элементы, требования, предъявляемые к системам отопления)

2. Классификация систем отопления. Сравнительная характеристика видов теплоносителей, применяемых в системах отопления

3. Отопительные приборы. Классификация, требования, предъявляемые к отопительным приборам. Тепловой расчёт отопительных приборов.

4. Схемы и принцип работы тепловых пунктов при зависимом присоединении системы отопления к тепловой сети (прямоточного, со смешением). Основное оборудование и принцип его работы.

5. Схема и принцип работы теплового пункта при независимом присоединении системы отопления к тепловой сети. Основное оборудование и принцип его работы.

6. Задачи и основные принципы гидравлического расчёта. Расчётное циркуляционное давление в насосной системе водяного отопления. Последовательность гидравлического расчёта систем отопления по удельной линейной потере давления. Увязка циркуляционных колец при гидравлическом расчёте.

7. Задачи проектирования автоматизированных систем отопления. Основные компоненты энергосбережения, их назначение. Системы отопления статические и динамические. Определение, сравнение систем.

8. Однотрубные, двухтрубные, поквартирные системы отопления. Виды, схемы, основные принципы конструирования автоматизированных систем, преимущества и недостатки.

9. Воздушная система отопления. Принципиальные схемы. Количество и температура воздуха для отопления помещения.

10. Паровые системы отопления. Классификация. Схема замкнутой двухтрубной системы отопления низкого давления с тупиковым движением пара и конденсата в магистралях. Разомкнутая система парового отопления высокого давления со средней разводкой.

Список литературы

1. Сканави А.Н. Отопление: учебник для вузов / М: Издательство АСВ, 2006.

2. Внутренние санитарно-технические устройства Ч.1 Отопление в 3 ч. под редакцией Староверова И.Г. / М: Стройиздат, 1990.

3.   Теплопотери здания: справ. пособие / Е.Г. Малявин. – М.: Авок-Пресс, 2007.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

1.  Построение на I-d диаграмме прямоточных процессов обработки воздуха в системах кондиционирования для зимнего и летнего периодов года.

2.  Построение на I-d диаграмме рециркуляционных процессов обработки воздуха в системах кондиционирования для зимнего и летнего периодов года.

3. Местные СКВ. Классификация. Сплит-системы. Моноблочные кондиционеры.

4. Центральные СКВ. Основные тепломассообменные блоки центральных СКВ. Компоновка СКВ.

5. Хладагенты: тип, обозначение, химический состав. Основные представители современных фреонов.

6. Системы чиллер-фанкойл, VRF-системы.

7. Холодоснабжение СКВ. Парокомпрессионные и абсорбционные холодильные машины. Принцип работы парокомпрессионной машины.

8. Обработка воздуха водой.

9. Виды теплообменников.

10. Изображение основных процессов на I-d диаграмме.

Список литературы

1.  Система вентиляции и кондиционирования: Теория и практика: учебное пособие / В.А. Ананьев. М.: Евроклимат: Арина, 2006.

2. А.Г. Аверкин. Примеры и задачи по курсу «Кондиционирование воздуха и холодоснабжения: учебное пособие для вузов / М.:  Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007.